管工（燃气管网工）职业资格考试鉴定大纲

(初、中、高级)

1、职业概况

1.1、职业名称：管工（燃气管网工）

1.2、职业定义：使用机具，进行燃气管道的安装、调试、运行、维修、抢修的人员

1.3、职业等级：本职业共设三个等级，分别为：初级（国家职业资格五级）、中级（国家职业资格四级）、高级（国家职业资格三级）

1.4、基本文化程度：初中（含）以上学历

1.5、培训学时: 初级100学时   中级150学时  高级200学时

1.6、申报条件：

1.6.1具备下列条件之一的，可申请报考初级工：

1.6.1.1  在本职业（工种）连续工作二年以上或累计工作四年以上；

1.6.2  经过初级工培训结业。

1.6.2 具备下列条件之一的，可申请报考中级工：

1.6.2.1、 取得本职业（工种）的初级工等级证书后从事本职业工作连续两年并经过中级工培训结业；

1.6.2.2、 取得本职业（工种）的初级工等级证书并从事本职业工作连续工作四年以上者；

1.6.2.3、连续从事本职业工作八年以上者；

1.6.3具备下列条件之一的，可申请报考高级工：

1.6.3.1、取得本职业（工种）的中级工等级证书满四年；

1.6.3.2、取得本职业（工种）的中级工等级证书满两年并经过高级工培训结业；

1.6.3.3、大专以上专业学校毕业，并从事本职业工作两年以上或经过高级工培训结业。

1.7、鉴定方式、鉴定时间：

1.7.1. 理论知识考试采用闭卷方式，考试时间90分钟

1.7.2  技能操作考试采用模拟现场操作方式，考核时间根据试卷要求确定。

1.7.3. 理论知识考试和技能操作考核均实行百分制，两项成绩均达60分以上者为合格。

1.8、 考评人员与考生配比：理论知识考试：1：20；实际操作考试：1：10，每个考场至少配备两个考评人员。

2、基本要求：了解、熟悉或掌握下列知识

2.1、职业道德基本知识、职业守则要求、法律法规相关知识

2.2、基础理论知识

2.3、专业知识

2.4、专业相关知识

3、鉴定内容：

初级理论部分内容

| 项目 | 鉴定范围 | 鉴定内容 | 鉴定比重 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础知识 25% | 1、燃气基本知识 | 1、了解燃气的分类 2、熟悉燃气的基本特性 | 5 |  |
|  | 2、识图 | 1、了解投影的基本概念 2、熟悉管道安装图的符号、图例及表示方法 | 10 |  |
|  | 3、电工常识 | 1、了解电的基础知识 2、了解静电常识及电气防爆知识 3、熟悉安全用电知识 | 10 |  |
| 专业知识 65% | 1、城市燃气管道的基础知识 | 1、了解燃气管网的构成、分类及其选择 2、熟悉常用燃气管道的管材、管件与辅助材料 3、了解常用设备（常用调压器、常用测量仪表） 4、了解居民用燃气用具 5、了解法定计量单位 6、熟悉常用机具的使用和维护保养要求 | 15 |  |
|  | 2、城市燃气管网工程施工 | 1、了解管道施工的相关土方工程知识 2、熟悉燃气工程常用管材及管件 3、熟悉燃气管道及其附属设施的安装 4、熟悉民用燃气流量表、燃气调压器的安装方法与要求 5、熟悉钢制燃气管、PE燃气管的连接方法（特种作业除外） 6、熟悉管道防腐方法 7、了解燃气管道穿越障碍的施工方法 8、了解燃气管网工程的吹扫与试压方法 | 20 |  |
|  | 3、燃气管道运行维护 | 1、熟悉地下燃气管道的巡检、巡查要求 2、熟悉地上燃气管道的巡检、巡查要求 3、熟悉民用户设施运行与维护（改管与点火、安全检查）的程序和要求 4、了解民用燃气流量表、燃气调压器的运行与维护的程序和要求 | 10 |  |
|  | 4、燃气管道维修与抢修 | 1、熟悉地下燃气管道维修、抢修的程序和要求 2、熟悉地上燃气管道维修、抢修的程序和要求 3、了解停气、降压、动火与通气技术规程 | 10 |  |
| 相关知识 20% | 1、安全文明生产知识 | 1、熟悉消防安全常识 2、熟悉作业安全常识 3、了解职业健康常识 4、了解逃生与急救常识 5、了解道路交通安全常识 6、熟悉文明施工要求 7、熟悉《安全生产法》、《城镇燃气管理条例》等相关法律、法规知识。 | 20 |  |

初级实操部分内容

| 项目 | 鉴定范围 | 鉴定内容 | 鉴定比重 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 操作技能100% | 1、基本技能 40% | 1、识读管道安装加工图 2、进行施工机具的准备 3、进行施工基本材料的准备 4、施工机具的使用与维护 5、安全防护与文明施工 | 40 |  |
|  | 2、专业技能 60% | 1、进行量管下料 2、进行管材预制加工 3、进行管道支架安装 4、进行管道连接（特种作业除外） 5、进行管道试验 | 60 |  |

中级理论部分内容

| 项目 | 鉴定范围 | 鉴定内容 | 鉴定比重 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础知识 25% | 1、燃气知识 | 1、熟悉燃气的分类 2、掌握燃气的基本特性 | 8 |  |
|  | 2、识图与 制图 | 1、了解机械制图基本知识 2、熟悉投影的基本知识及零件投影分析 3、了解零件图识图 4、了解建筑施工图识图 5、熟悉管道施工图识图与简单制图 6、熟悉焊缝的图示法和代号标注 | 10 |  |
|  | 3、电工知识 | 1、熟悉电的基础知识 2、了解电动机的种类、特性及使用要求 3、掌握静电常识及电气防爆知识 4、掌握安全用电知识 5、了解发电机的使用与维护知识 | 7 |  |
| 专业知识 65% | 1、燃气输配与燃气应用知识 | 1、熟悉燃气输配基础知识 2、熟悉燃气压力调节 3、了解燃气参数测量 4、了解燃气场站的基本工艺 5、了解燃气燃烧理论基础知识 6、了解民用与商业用燃气用具和设备 | 10 |  |
|  | 2、城市燃气管网工程施工 | 1、熟悉管道施工的相关土方工程知识 2、熟悉燃气工程常用管材及管件的特性 3、掌握燃气管道及其附属设施的安装方法和要求 4、掌握燃气流量表、燃气调压器的安装方法与要求 5、掌握钢制燃气管、PE燃气管的施工方法（特种作业除外） 6、掌握管道防腐方法，熟悉管道保温方法 7、熟悉燃气管道穿越障碍的施工方法 8、熟悉燃气管网工程的吹扫、试压与检验方法 9、了解钢管及PE管焊接质量的检测、判定方法 | 25 |  |
|  | 3、燃气管道运行维护 | 1、熟悉燃气管道及附属设施运行、维护、抢修的规程和方法（包括管道置换、阴极保护、巡检、巡查、抢修、踫口接驳等） 2、掌握用户燃气设施运行、维护、抢修的规程和方法（改管与点火、安全检查） 3、了解燃气输配管网的基本构成，运行中常见故障 4、了解市政其他专业管线的相关常识 5、了解燃气管网信息系统基础知识 | 20 |  |
|  | 4、燃气管道维修与抢修 | 1、掌握燃气管道维修、抢修的程序和方法 2、熟悉停气、降压、动火与通气技术规程 3、熟悉燃气管道带气施工方法 | 10 |  |
| 相关知识 10% | 1、安全文明生产知识 | 1、掌握消防安全常识 2、熟悉作业安全常识 3、熟悉职业健康常识 4、掌握逃生与急救常识 5、熟悉道路交通安全常识 6、熟悉文明施工要求 7、熟悉《安全生产法》、《城镇燃气管理条例》等相关法律、法规知识。 | 10 |  |

中级实操部分内容

| 项目 | 鉴定范围 | 鉴定内容 | 鉴定比重 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 操作技能100% | 1、基本技能70%. | 1、熟练阅读燃气工程施工图纸 2、能进行简单钢制管件的预制（包括管道煨弯等） 3、能进行PE燃气管道的连接施工 4、能绘制竣工草图（平、立面及轴侧投影） 5、能正确使用本工种的常用工具并能进行常用施工设备（套丝机、冲击钻、PE管焊机等）的正常维护和一般性故障排除 | 70 |  |
|  | 2、专业技能30% | 1、能实施小型燃气工程的施工 2、能组织一般燃气故障抢修，提出措施 3、能对工程进行系统检查 4、进行施工、抢修工作时能按实地情况提出安全措施 | 30 |  |

3、鉴定内容：

高级理论部分内容

| 项目 | 鉴定范围 | 鉴定内容 | 鉴定比重 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础知识 20% | 1、燃气基本知识 | 1、掌握燃气的分类 2、掌握燃气的基本特性 | 7 |  |
|  | 2、识图与 制图 | 1、了解建筑施工图、零件图识图基础知识 2、掌握管道施工识图和制图 3、掌握机械制图基础知识 4、掌握焊缝的图示法和代号标注 | 7 |  |
|  | 3、电工 知识 | 1、熟悉电的基础知识 2、熟悉电动机的种类、特性及使用要求 3、掌握静电常识及电气防爆、防雷知识 4、掌握安全用电知识 | 6 |  |
| 专业知识 70% | 1、燃气输配与燃气应用知识 | 1、掌握燃气输配基础知识 2、熟悉燃气压力调节机制、相关设备 3、掌握燃气输送计量 4、了解燃气场站工艺流程及运行原理等 5、了解城市燃气需要量及供需平衡调节 6、了解燃气燃烧理论与燃具的基础知识 7、掌握法定计量单位 | 15 |  |
|  | 2、金属工艺学、热工、流体力学、电化学基础知识 | 1、了解金属材料的分类、特性与用途 2、了解热工常识的有关知识、传热原理 3、了解流体的特征、主要物理性质和流体静止、运动的基本规律 4、了解埋地金属管电化学腐蚀机理和防腐技术 | 5 |  |
|  | 3、燃气工程施工 | 1、掌握燃气管道施工的相关土方工程知识 2、掌握燃气工程常用管材及管件的特性和计算 3、掌握燃气管道及其附属设施的施工技术 4、掌握钢制燃气管、PE燃气管的施工技术（特种作业除外） 5、掌握管道防腐技术，熟悉管道保温方法 6、掌握燃气管道穿越障碍的施工技术 7、掌握燃气管网工程的吹扫、试压与检验方法 8、熟悉钢管及PE管焊接质量一般的检测、判定方法 9、熟悉施工管理与施工组织的要求和方法 10、熟悉燃气工程的验收方法及竣工资料管理 11、熟悉天燃气应急临时供气装置的工艺流程和设备性能。 12、了解天然气输配场站的工艺流程及设备功能 | 20 |  |
|  | 4、燃气管网运行管理及生产组织管理 | 1、掌握燃气管道的运行维护、抢修的规程和方法（包括管道置换、阴极保护、巡检、巡查、抢修、踫口接驳等） 2、掌握各类用户设施运行维护及抢修规程和方法（改管与点火、安全检查） 3、熟悉输配管网的构成、运行中常见故障处理 4、熟悉市政其他专业管道的安装特点 5、熟悉计算机技术在燃气运行管理中的应用 | 20 |  |
|  | 5、燃气管道维修与抢修 | 1、掌握燃气管道维修、抢修的程序和方法 2、掌握停气、降压、动火与通气技术规程 3、掌握燃气管道带气施工方法 | 10 |  |
| 相关知识 10% | 1、安全文明生产知识 | 1、掌握消防安全常识 2、掌握作业安全常识 3、熟悉职业健康常识 4、掌握逃生与急救常识 5、熟悉道路交通安全常识 6、掌握文明施工要求 7、熟悉《安全生产法》、《城镇燃气管理条例》等相关法律、法规知识。 | 10 |  |

高级实操部分内容

| 项目 | 鉴定范围 | 鉴定内容 | 鉴定比重 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 操作技能100% | 1、基本 技能 50% | 1、能识读燃气工程施工及基本工艺图纸 2、能熟练进行钢制管件的制作（如管道煨弯）和接驳 3、能熟练进行PE燃气管道的安装和接驳 4、能绘制竣工草图 5、能熟练并正确使用本工种的常用工具并能进行常用施工设备（套丝机、冲击钻、PE管焊机等）的正常维护和一般性故障排除 | 50 |  |
|  | 2、专业技能 50% | 1、能进行小型燃气工程施工组织、实施、协调等； 2、能结合现状提出燃气管道穿、跨越障碍时工程敷设建议及注意要点； 3、能进行管道燃气输送不畅的原因分析并提出清除方法； 4、能进行临时供气系统应急处置； 5、能进行轻微燃气运行或施工事故的调查、分析及处理等； 6、能组织实施局部燃气系统验收、投产、停供气等； 7、能进行管道系统检测情况基本分析； 8、能进行城镇燃气输配设备常见故障分析、排除 | 50 |  |

参考书目：

1、国家建设部职业技能鉴定标准“燃气管网工”（中国建筑工业出版社）

2、燃气高级工（中国建筑工业出版社）

3、城镇燃气管道及设备安装维护工（重庆市燃气行业培训中心编印）

4、燃气输配工（重庆市燃气行业培训中心编印）

5、电工常识

6、燃气安全技术（重庆市燃气行业培训中心编印）

7、企业技术标准汇编（深圳市燃气集团有限公司编印）